Směrnice bytového družstva “ Štěpnická 1163”

pro provádění oprav a údržby v domě

Čl. I

Opravy v bytech a náklady na údržbu, kterou hradí uživatel bytu:
( v návaznosti na nařízení vlády ze dne 9.8.1998 – drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu)

- 1)	Sanita

- Opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody.

- Opravy a výměny sifonů a lapačů tuku.

- Opravy a výměny mísících baterii, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, záchodů, kuchyňských linek, kuchyňských sporáků, přímotopných spotřebičů v koupelně.

- Čištění zanesených odpadů až ke stoupačce

- 2)	Plyn

- Pravidelné prohlídky a výměny plynových spotřebičů.

- Opravy a výměny plynového potrubí od měřičů plynu.

- Opravy a výměny uzavíracích kohoutů a rozvodu plynu s výjimkou hl. uzávěrů pro byt.

- 3)	Topení

- Opravy a výměny kohoutů u radiátorů.

- Přetěsňování spojů a šroubení u radiátorových těles.

- Upevnění uvolněných držáků radiátorů.

- Opravy a výměny radiátorů.

- 4)	Elektro

- Výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, výměny zásuvek pro televizní příjem.

- Opravy a výměny odsávačů par, digestoří, pečících trub, vařičů, infrazářičů.

- Údržbu, opravy a výměny elektroinstalace od hlavního jističe včetně.

- 5)	Podlahy

- Opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin, prahů, lišt a jejich údržbu.

- 6)	Okna a dveře

- Opravy oken, dveří a jejich součástí včetně nátěrů.

- Výměny zámků, kování, rolet a žaluzií.

- 7)	Stěny a stropy

- Pravidelné malování, tapetování stěn a stropů.

- Opravy popraskaných omítek a stropů.

- 8)	Další vybavení bytu

- Opravy, údržba a výměny kuchyňských linek.

- Opravy a údržba předsíňových vestavěných skříní.

ČL. II

- Opravy a náklady na údržbu hrazené družstvem.

- Elektroinstalace

- Opravy, revize, výměnu a údržbu elektroinstalace ve společných prostorách domu.

- Opravy a údržbu zvonkových tlačítek umístěných u hlavních vchodů do domu.

- Sanita + topení + plyn

- Opravy a údržbu vodovodních a odpadních stupaček.

- Opravy a údržbu svislého potrubí TV včetně vodorovného potrubí k radiátorům.

- Opravy rozvodu SV, TUV a TV ve společných prostorách domu.

- Opravy, výměnu a revizi plynového potrubí k bytovému plynoměru.

- Revizi plynového potrubí v bytech.

- Další údržba a opravy

- Revize, údržba a opravy požárního vybavení.

- Údržba a opravy omítek, stropů a podlahových krytin ve společných prostorách domu včetně malování.

Směrnice schválena na společné schůzi představenstva a kontrolní komise

Za představenstvo družstva:	…………………………….

Ing. Jiří Malý

předseda představenstva

…………………………….

Ing. Tomáš Málek

místopředseda představenstva